| Modul: | aplikace – projektocání řídících systémů |  |  | Kód: | 101VT024C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojetí modulu: |  | Poznatkově orientovaný | Nominální délka: |  | 26 hodin |
| Autor: SED/COP |  | 18.07.05 | Typ modulu: |  | # Specifický odborný |

| Obecný cíl: | Seznámit studenty se základními pojmy,problematikou a typickými úlohami v oblasti komplexní automatizace a vizualizace, včetně základních projektů řídících automatizačních systémů. |
| --- | --- |
| Obsahová charakteristika: | - Základní fyzikální principy řídících systémů. - Analýze jednotlivých částí řídících systémů. - Praktické řešení základních úloh automatizace a vizualizace, včetně technického návrhu. |
| Klíčové dovednosti: | Dovednosti řešit technický praktický projekt řídícího systému – specifikovat, identifikovat a analyzovat základní typy řídících systémů, zvažovat možnosti jejich nasazování při řešení komplexních automatizačních úloh. |
| Možnost zařazení: |  |
| Vstupní předpoklady: | Absolvování základních modulů fyziky, elektrotechniky, elektroniky, číslicové techniky, programové vybavení a automatizační techniky. |
| Předpokládané výsledky studia: | Po absolvování modulu má žák: 1. Základní přehled a orientace o elementárním návrhu a výpočtu projektu. 2. Základní přehled o jednotlivých funkcí a činnostech řídícího systému. 3. Základní přehled o aplikačním programování a parametrizování řídících systémů. 4. Znalost syntézy jednotlivých řídících systémů. 5. Znalost syntézy automatizačního komplexu, včetně začlenění řídícího systému. |
| Obsah modulu: | Aplikování jednotlivých elementárních řídících systémů a subsystémů včetně řešení vizualizace a jejich vývoj, s ohledem na všechny základní faktory ovlivňující přesnost, spolehlivost a výkonnost komplexu automatizace. |
| Doporučené postupy výuky: | Při výkladu využívat aktuální údaje dostupné v literatuře a to jak v písemné formě, tak i formě elektronické. Základní elementární části demonstrovat pomocí základní řídící výpočetní techniky. |

| Kritéria hodnocení: Pro 1. výsledek | Žák : - Provede návrh aplikace projektu elementárního řídícího systému. - Provede syntézu elementárního řídícího systému |
| --- | --- |
| Pro 2. výsledek | - Popíše návrh zdrojové části řídícího systému pro zadanou aplikaci, včetně základních výpočtů. - Popíše návrh vstupních modulů řídícího systému pro zadanou aplikaci, včetně základních výpočtů. - Popíše návrh výstupních modulů řídícího systému pro zadanou aplikaci, včetně základních výpočtů |
| # Pro 3. výsledek | - Popíše návrh procesorové části řídícího systému pro zadanou aplikaci, včetně základních výpočtů. - Popíše návrh aplikačního SW a SW modulů řídícího systému pro zadanou aplikaci, včetně základních výpočtů. |
| # Pro 4. výsledek | - Popíše návrh komunikační části řídícího systému pro zadanou aplikaci, včetně základních výpočtů. - Popíše návrh aplikačního komunikačního SW a SW modulů řídícího systému pro zadanou aplikaci, včetně základních výpočtů. |
| Postupy hodnocení: | Do celkového hodnocení modulu se promítne jednak průběžná klasifikace získaná ústním zkoušením a písemnými testy a také praktickým přezkoušením při použití vybavení. Hodnocení bude prováděno klasifikační stupnicí 1 – 5. Výsledky ústního zkoušení včetně testů a praktického přezkoušení se promítne do hodnocení rovnoměrně. |