| Modul: | Typické úlohy řízení technologických procesů |  |  | Kód: | 262AT906C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojetí modulu: |  | Poznatkově orientovaný | Nominální délka: |  | 30 hodin |
| Autor: SED/COP |  | 05.07.05 | Typ modulu: |  | # Specifický odborný |

| Obecný cíl: | Seznámit studenty se základními typickými úlohami v oblasti automatizace , jejich technickým řešením, provozem a využitím. |
| --- | --- |
| Obsahová charakteristika: | - Popis a seznámení s řízením základních technologických úloh - Analýza základních subtechnologií a technologií - Faktory ovlivňující přesnost a spolehlivost řízení jednotlivých technologií. - Praktické řešení při řízení základních úloh automatizace s využitím získaných předchozích znalostí. |
| Klíčové dovednosti: | Dovednosti řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat jednotlivé technologické subsystémy a technologické komplexní systémy. |
| Možnost zařazení: |  |
| Vstupní předpoklady: | Absolvování základních modulů fyziky,elektrotechniky,elektroniky,technické diagnostiky a číslicové techniky. |
| Předpokládané výsledky studia: | Po absolvování modulu má žák: 1. Přehled o užívaných typech technologií 2. Znalosti struktury, provozu a diagnostiky jednotlivých technologií.. 4. Znalosti o řízení a základních požadavcích na řízení jednotlivých technologií. 5. Znalosti řešení komplexních automatizačních úloh. |
| Obsah modulu: | Princip činnosti jednotlivých systémů a subsystémů řízení automatizačních řešení a technologický vývoj, faktory ovlivňující přesnost, spolehlivost a výkonnost komplexu automatizace, včetně řízení technologií. Praktické řešení základních úloh automatizace |
| Doporučené postupy výuky: | Při výkladu využívat aktuální údaje dostupné v literatuře a to jak v písemné formě, tak i formě elektronické. Základní řízení demonstrovat pomocí příslušných firemních SW na PC, PLC a prostřednictvím řídící výpočetní techniky, včetně PLC komplexů. |

| Kritéria hodnocení: Pro 1. výsledek | Žák : - Popíše nutnost použití řízení k výrobě TUV v jednotlivých typech technologií. - Popíše nutnost použití řízení k výrobě UT v jednotlivých typech technologií. - Popíše nutnost použití řízení k výrobě páry v jednotlivých typech technologií. - Popíše nutnost použití řízení VZT v jednotlivých typech technologií. - Popíše nutnost použití řízení k výrobě a uchovávání tlaku v jednotlivých typech technologií. - Popíše nutnost použití řízení k výrobě a přenosu v jednotlivých typech technologií plynu. - Popíše nutnost použití řízení k pohybu těles v jednotlivých typech technologií. |
| --- | --- |
| Pro 2. výsledek | - Provede rozbor technického řešení ekvithermní regulace a její začlenění principů automatizačních subsystémů. - Specifikuje faktory ovlivňující přesnost, spolehlivost a výkonnost řízení technologií.. |
| # Pro 3. výsledek | a) Popíše a analyzuje řešení jednoduchých technologických aut.systémů. b) Rozebere technické řešení složitých technologických aut.systémů. |
| # Pro 4. výsledek | a) Určit typ řízení pro základní fyzikální veličiny při výrobě TUV b) Určit typ řízení pro základní fyzikální veličiny při výrobě UT, páry c) Určit typ řízení pro základní fyzikální veličiny při řízení VZT d) Určit typ řízení pro základní fyzikální veličiny při výrobě a přenosu plynu e) Určit typ řízení pro základní fyzikální veličiny při pohybu těles f) Diagnostikovat poruchu řízení technologického procesu nebo subsystému. g) Odstranit poruchu v řídícím SW v automatizačním systému. |
| Postupy hodnocení: | Do celkového hodnocení modulu se promítne jednak průběžná klasifikace získaná ústním zkoušením a písemnými testy a také praktickým přezkoušením při použití vybavení. Hodnocení bude prováděno klasifikační stupnicí 1 – 5. Výsledky ústního zkoušení včetně testů a praktického přezkoušení se promítne do hodnocení rovnoměrně. |