| Modul: | NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU, VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH PRVKŮ |  |  | Kód: | 263AO904B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojetí modulu: |  | Poznatkově orientovaný | Nominální délka: |  | 9 hodin |
| Autor: SED/COP |  | 14.07.05 | Typ modulu: |  | # Specifický odborný |

| Obecný cíl: | Seznámit studenty se základy řídících systémů, včetně popisu typických úloh v oblasti |
| --- | --- |
| Obsahová charakteristika: | - Popis řídících systémů pracujících v reálném čase - Základní výpočty při nasazení řídících systémů pracujících v reálném čase, princip Z-transformace - Popis základních desek a HW řídících systémů pracujících v reálném čase - Popis vstupních signálů, snímacích členů, vstupní části HW řídících systémů pracujících v reálném čase - Popis výstupních signálů, akčních členů, výstupní části HW řídících systémů pracujících v reálném čase - Praktické řešení při řízení základních úloh automatizace s využitím získaných předchozích znalostí. |
| Klíčové dovednosti: | Dovednosti řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat jednotlivé části řídících systémů pracujících v reálném čase. Umět se orientovat v problematice řídících systémů pracujících v reálném čase technologií. |
| Možnost zařazení: |  |
| Vstupní předpoklady: | Absolvování základních modulů fyziky, chemie, matematiky, strojírenství, ekonomiky, elektrotechniky,elektroniky,technické diagnostiky a číslicové techniky. |
| Předpokládané výsledky studia: | Po absolvování modulu má žák: 1. Přehled o užívaných základních typech řídících systémů pracujících v reálném čase 2. Znalosti struktury a provozu jednotlivých typů řídících systémů pracujících v reálném čase. 4. Znalosti o základních požadavcích na řídící systémy pracujících v reálném čase řízení jednotlivých technologií. 5. Znalosti o matematických výpočtech při návrzích řídících systémů pracujících v reálném čase v zadaných technologiích.. |
| Obsah modulu: | Princip činnosti a základní popis jednotlivých řídících systémů pracujících v reálném čase nasazovaných v technologických systémů, návrh řešení a technologický vývoj, faktory ovlivňující přesnost, spolehlivost a výkonnost komplexu automatizace, včetně řízení technologií. Vyšší orientace v automatizační technice a nasazování řídících subsystémů a podsystémů. |
| Doporučené postupy výuky: | Při výkladu využívat aktuální údaje dostupné v literatuře a to jak v písemné formě, tak především i ve formě elektronické. Základní řízení demonstrovat pomocí příslušných firemních SW na PC, PLC a prostřednictvím řídící výpočetní techniky, včetně PLC komplexů. Provést popis technologických linek (hromadná výroba, automobilový průmysl apod.), popis výroby elektřiny, tepla, převodníky energií, netradiční zdroje energií a jejich popis. Popsat seznámit s problematikou domotiku. |

| Kritéria hodnocení: Pro 1. výsledek | Žák : - Popíše základní typy řídících systémů pracujících v reálném čase. - Popíše základní návrhy matematicky a pomocí logických rovnic. |
| --- | --- |
| Pro 2. výsledek | - Analyzuje základní části HW řídících systémů pracujících v reálném čase - Provede syntézu základních částí řídících systémů pracujících v reálném čase |
| # Pro 3. výsledek | a) Popíše analýzu vstupních a výstupních HW částí řídících systémů pracujících v reálném čase b) Popíše syntézu částí vstupních a výstupních HW částí řídících systémů pracujících v reálném čase |
| # Pro 4. výsledek | - Návrh částí SW u řídících systémů pracujících v reálném čase. - Syntéza mezi HW a SW u řídících systémů pracujících v reálném čase - Nasazení řídících systémů pracujících v reálném čase u základních technologií. |
| Postupy hodnocení: | Do celkového hodnocení modulu se promítne jednak průběžná klasifikace získaná ústním zkoušením a písemnými testy a také praktickým přezkoušením při použití vybavení. Hodnocení bude prováděno klasifikační stupnicí 1 – 5. Výsledky ústního zkoušení včetně testů a praktického přezkoušení se promítne do hodnocení rovnoměrně. |