| Modul: | SNÍMAČE A PŘEVODNÍKY FYZIKÁLNÍCH VELIČIN |  |  | Kód: | 263RR903B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojetí modulu: |  | Poznatkově orientovaný | Nominální délka: |  | 10 hodin |
| Autor: SED/COP |  | 05.07.05 | Typ modulu: |  | # Specifický odborný |

| Obecný cíl: | Seznámit studenty se základními pojmy v oblasti snímání fyzikálních veličin, jejich technickým řešením, provozem, využitím a vývojem. |
| --- | --- |
| Obsahová charakteristika: | - Princip činnosti jednotlivých typů snímačů. - Faktory ovlivňující přesnost a spolehlivost komplexů automatizace. - Popis a technické řešení jednotlivých komplexů. - Praktické řešení základních úloh automatizace a využitím PFV. |
| Klíčové dovednosti: | Dovednosti řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat problémy PFV, zvažovat možnosti jejich nasazování, řešení komplexních automatizačních úloh, diagnostikovat problémy samostatných PFV i celých komplexů automatizace. |
| Možnost zařazení: |  |
| Vstupní předpoklady: | Absolvování základních modulů fyziky,elektrotechniky,elektroniky a číslicové techniky. |
| Předpokládané výsledky studia: | Po absolvování modulu má žák: 1. Přehled o užívaných typech PFV a jejich nasazení a využití 2. Znalosti struktury, provozu a vývoje PFV 3. Představu o technickém PFV a komplexů automatizace, včetně oprav. 4. Znalosti řešení základních automatizačních úloh. |
| Obsah modulu: | Princip činnosti jednotlivých systémů a subsystémů automatizačních řešení a jejich vývoj, faktory ovlivňující přesnost, spolehlivost a výkonnost komplexu automatizace. Praktické řešení základních úloh automatizace a komplexní diagnostice. |
| Doporučené postupy výuky: | Při výkladu využívat aktuální údaje dostupné v literatuře a to jak v písemné formě, tak i formě elektronické. Základní PFV demonstrovat pomocí příslušných firemních SW na PC a prostřednictvím řídící výpočetní techniky. |

| Kritéria hodnocení: Pro 1. výsledek | Žák : - Popíše nutnost použití jednotlivých PFV pro jednotlivé fyzikální hodnoty - Specifikuje v současnosti používané typy PFV - Vysvětlí základní princip jednotlivých PFV |
| --- | --- |
| Pro 2. výsledek | - Provede rozbor technického řešení a začlenění PFV do automatizačních subsystémů. - Specifikuje faktory ovlivňující přesnost, spolehlivost a výkonnost PFV. |
| # Pro 3. výsledek | a) Popíše a analyzuje řešení jednoduchých technologických aut.systémů. b) Rozebere technické řešení složitých technologických aut.systémů. |
| # Pro 4. výsledek | a) Určit typ PFV pro základní fyzikální veličiny. b) Určit typ PFV pro nadřazené fyzikální veličiny. c) Diagnostikovat poruchu PFV. d) Odstranit poruchu PFV v automatizačním systému. |
| Postupy hodnocení: | Do celkového hodnocení modulu se promítne jednak průběžná klasifikace získaná ústním zkoušením a písemnými testy a také praktickým přezkoušením při použití vybavení. Hodnocení bude prováděno klasifikační stupnicí 1 – 5. Výsledky ústního zkoušení včetně testů a praktického přezkoušení se promítne do hodnocení rovnoměrně. |