## List1
TÉMATICKÝ PLÁN VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Praxe
Vyučující: ing. Václav Šedivý
Studijní obor: | Elektrotechnika | Školní rok: 2005/2006
Ročník: 4 | Třída: ET4A | 3 hodiny / týden
Časový plán | Vzdělávací modul - tématický celek | Hodin | Poznámka
týden 35 | Úvod do předmětu | 3
-seznámení s obsahem předmětu
- moduly, jejich obsah, počty hodin
týden 36-38 | Bezpečnostní předpisy I | 9 | 262EE910B
| - základní pojmy a význam | 8
| - vyhodnocení modulu | 1
týden 39-44 | Analýza a popis zadané technologie | 18 | 263AO903B
| - základní pojmy a význam | 1
| - popis základních technologií a subtechnologií | 1
| - analýza základních technologií a subtechnologií | 1
| - praktické řešení při řízení základních úloh aut. | 2
| - řízení při výrobě TUV, druhy dle technologie | 1
| - řízení při výrobě UT, druhy dle technologie | 3
| - řízení při výrobě VZT, druhy dle technologie | 3
| - řízení při výrobě a uchování tlaku | 1
| - řízení při výrobě a přenosu plynu | 1
| - řízení při řízení pohybu těles, druhy dle technologie | 3
| - vyhodnocení modulu | 1
týden 45-47 | Návrh řídícího systému, V/V prvků | 9 | 263AO904B
| - základní pojmy a význam | 1
| -základní výpočty při nasazení PLC, princip Z-transf. | 1
| - popis základních procesrových desek a HW PLC | 2
| - popis V/V signálů, vstupní části PLC | 1
| - popis V/V signálů, výstupní části PLC | 1
| - popis V/V signálů, výstupní části PLC | 1
| - dignostika a odstraňování chyb | 1
| - vyhodnocení modulu | 1
týden 48-49 | Schéma aplikace s řídícím systémem | 6 | 263AO905B
| - základní pojmy a význam | 1
| - popis malých technologických aplikací s ŘS | 1
| - popis velkých technologických aplikací s ŘS | 1
| - popis techn. S ŘS , včetně vizualizace | 2
| - vyhodnocení modulu | 1
týden 49-2 | Algoritmizace | 18 | 263AO906B
| - základní pojmy a význam | 2
| - seznámení se základními funkcemi ŘS, PLC | 3
| - seznámení s vyššími funkcemi ŘS, PLC | 4
| - PID regulátor jako blok v ŘS, PLC | 4
| - linearní interpolace a výpočty s PLC | 1
| - kruhová interpolace a výpočty s PLC | 2
| - dignostika a odstraňování chyb | 1
| - vyhodnocení modulu | 1
týden 3-13 | Tvorba aplikačního SW | 33 | 263AO907B
| - základní pojmy a význam | 1
| - instalace problémově orientovaného jazyka | 1
| - základní funkce a činnost probb.orient.jazyka | 1
| - dialogová okna, horké klávesy | 1
| - generování procesní stanice | 1
| - editor problemově orient.jazyka | 1
| - konfigurace V/V systému | 2
| - definice proměnné a typ prob.orient.jazyka | 2
| - definice procesu a typ procesu prob.orient.jazyka | 4
| - proces releové schéma, význam on-line činnost | 4
| - proces lin.schéma schéma, význam on-line činnost | 4
| - proces log.automat, význam on-line činnost | 4
| - expertní kontrola | 4
| - úschova dat | 2
| - vyhodnocení modulu | 1
týden 14-19 | Oživení, simulace a diagnostika technologie | 18 | 263AO908B
| - základní pojmy a význam | 2
| - editor problémově orientovaného jazyka | 2
| - realizace datových toků | 2
| - inspektor databáze | 2
| - inspektor modulů | 2
| - Watch režim | 2
| - dignostika a odstraňování chyb | 5
| - vyhodnocení modulu | 1
týden 20-22 | Tvorba dokumentace k aplikaci | 9 | 263AO909B
| - základní pojmy a význam, | 2
| - typy dokumentací, právní význam | 2
| - ruční tvorba dokumentace | 2
| - automatická tvorba dokumentace | 2
| - vyhodnocení modulu | 1
Literatura závazná:
Martinásková,Šmejkal -PLC a automatizace 1 (BEN)
Háberle -průmyslová el. A IT
Pinker - mikoprocesory a mikropočítače (BEN)
Šedivý - Automatizace v praxi,část 1-TEPLOTA (COP)
Šedivý - Automatizace v praxi,část 2-TLAK (COP)
Šedivý - Automatizace v praxi,část 3-PLYN (COP)
Šedivý - Automatizace v praxi,část 4-POHYB (COP)
Šedivý - INTELIGENTNÍ BUDOVY A DOMOTIKA (COP)
Šedivý - Převodníky základních fyzikálních veličin (COP)
Literatura doporučená:
MEFI - Dokumentace ŘS 8x9
SIEMENS - Dokumentace k CNC a PLC
Pomůcky učitele:
Háberle -průmyslová el. A IT
Pinker - mikoppocesory a mikropočítače (BEN)
Šedivý - Automatizace v praxi,část 1-TEPLOTA (COP)
Šedivý - Automatizace v praxi,část 2-TLAK (COP)
Šedivý - Automatizace v praxi,část 3-PLYN (COP)
Šedivý - Automatizace v praxi,část 4-POHYB (COP)
Šedivý - INTELIGENTNÍ BUDOVY A DOMOTIKA (COP)
Šedivý - Převodníky základních fyzikálních veličin (COP)
MEFI - Dokumentace ŘS 8x9
SIEMENS - Dokumentace k CNC a PLC
BOSCH - Firemní listy
měsíčník Automatizace
AMIT - firemní literatura
Vypracoval: |  | Schválil: